## Internat
LOT 1 PHOTOVOLTAIQUE INTERNAT DE OUEGOA - Commune de OUEGOA-
DPGF
Pour rappel,la DPGF devra être modifiée (désignation des ouvrages et quantité) selon la solution proposée par le soumissionaire.
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | P.U. | TOTAUX
2 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX PHOTOVOLTATIQUE - INTERNAT DE OUEGOA - 45KWC
2.1 | Installation et repli de chantier | Ens | 1
2.2 | Etudes, démarches administratives | Ens | 1
2.3 | Mise à la terre générateur photovoltaique | Ens | 1
2.4 | Protection Foudre | Ens | 1
2.5 | Protection au découplage | Ens | 1
2.6 | Coffrets Electrique générateur solaire
| Coffrets Electrique TD PV AC | U | 1
| Coffrets Electrique TD PV DC | U | 2
2.7 | Dispositif de transformation de courant DC-AC sécurisé anti-vandale
| Onduleur centralisé 30 KVA | U | 1
| Onduleur centralisé 17,5 KVA | U | 1
| Sous détail à préciser | U
2.8 | Liaison Electrique
| Liaison en cable: PV _TD PV DC _Onduleur _ TD PV AC _ TGBT | ens | 1
2.9 | Modules Photovoltaique 550Wc | U | 81
2.11 | Structure support | ens | 1
2.12 | Cheminement jusqu'au TGBT | ens | 1
2.13 | Accessoires et matériels divers | ens | 1
2.14 | Etiquetage | ens | 1
2.15 | Supervision de l'installation | ens | 1
2.16 | Dossier d'ouvrages exécutés | Ens | 1
2.17 | Option proposée : | Ens | 1 |  | PM
2.10 | Optimiseurs | U | 81 |  | PM
2.18 | Extension de garantie Onduleurs - Micro onduleurs | Ens | 1 |  | PM
2.19 | Extension de garantie Optimiseurs | Ens | 1 |  | PM
2.20 | Extension de garantie Modules PV | Ens | 1 |  | PM
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T. |  |  |  |  | 0
TGC 3% |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX T.T.C. |  |  |  |  | 0